문서번호	급수운영과-19894
결재일자	2017.7.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
이진원		배성호	07/28 송근호
협조

누수탐지 작업일지 (2017년 7월 28일)

탐 지 일	2017년 7월 28일(금)		기간제(A조)
탐지구역	용마 38		********
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
용마 38 소블록	동대문구 장안동 311-6 ~ 332-5 주변	○ 누수탐지 현황 - 누수발견 없음 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 34개소 - 중형밸브실 : 27개소 - 소 화 전 : 23개소 - 하 수 도 : 42개소 - 수도계량기 : 47개소 - 빗 물 받 이 : 46개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2017년 7월 28일(금)		기간제(B조)
탐지구역	대현산 66		********
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
대현산 66 소블록	성동구 하왕십리동 989-9 ~ 985-7 주변	○ 누수탐지 현황 - 누수발견 없음 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 39개소 - 중형밸브실 : 27개소 - 소 화 전 : 24개소 - 하 수 도 : 19개소 - 수도계량기 : 48개소 - 빗 물 받 이 : 12개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2017년 7월 28일(금)		기간제(C조)
탐지구역	아차산 21		********
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
아차산 21 소블록	광진구 능동 237-10 ~ 270-3 주변	○ 누수탐지 현황 - 누수발견 없음 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 27개소 - 중형밸브실 : 22개소 - 소 화 전 : 17개소 - 하 수 도 : 15개소 - 수도계량기 : 35개소 - 빗 물 받 이 : 17개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2017년 7월 28일(금)		기간제(D조)
탐지구역	묵동 10		********
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
묵동 10 소블록	중랑구 중화동 207-39 ~ 300-49 주변	○ 누수탐지 현황 - 누수발견 없음 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 38개소 - 중형밸브실 : 32개소 - 소 화 전 : 20개소 - 하 수 도 : 19개소 - 수도계량기 : 42개소 - 빗 물 받 이 : 37개소

첨부  1. 누수탐지작업일지(170728) 1부

2. 소블록 도면 각 1부(별첨).  끝.