비상구 관리실태 등 확인 조사서(*****)

결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
	라대로	유승권	07/28 박주경

2017. 7. 26.(수)

대상명	*****		위 치	******* **************
대표자	유명희	전화번호	******** **************		업 종	고시원
규 모	***********************

비상구 관리상태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	특이사항 보이지 않음
비상구 훼손행위	방화문 상시 잠금상태 유지 등 안내함
물건적치 또는 장애물 설치	계단참 등 물건적치 금지 안내함
비상구 변경행위	특이사항 보이지 않음
특이사항	비상구 발코니형으로 설치됨	3층 비상구 (외벽 수직 사다리 부착) 2층 비상구 발코니형
참 고

점검 확인자    계급  소방장    성 명   라대로