	강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	82. 강동구 관내 소방용수시설 고장 및 임시폐전 현황 알림

1. 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제3장『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 우리 서 관내 소방용수시설 고장 및 임시폐전 현황을 다음과 같이 알려드리오니, 화재진압활동 업무 등에 참고하시기 바랍니다.

가. 고장 현황 : 소화전 124개소(사용불능 22, 사용가능 102)

나. 임시폐전 현황 : 소화전 5개소

붙임  소방용수시설 고장 및 임시폐전 현황 1부.  끝.

	강동소방서장
수신자	광진소방서장(재난관리과장),강남소방서장(재난관리과장),서초소방서장(재난관리과장),송파소방서장(재난관리과장)
★담당자	김기혁		대응총괄팀장	홍성원		재난관리과장	전결 07/28 나효숙
협조자
시행	재난관리과-4874	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동) 강동소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	483-0119	/전송	489-2119	/	hyuk8872@seoul.go.kr	/	대시민공개