		강동수도사업소
CU********8*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	036109874	고객접수번호	*************
수용가명	*******	민원신청일	2017년 07월 27일
수용가주소	서울특별시 강동구 올림픽로100길 31-5 401호 (암사동) ( 05251 강동구 암사동 464-17 401호 )
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	20100219	기물번호	J0900013096
현장방문일시	10시 00분	현장출동자	최박
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	기타	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장 점검 결과 사재 계량기 누수로 수용가 자체 수리후 사용 권장

끝.

주무관							최박				현장민원과장					07/28 이상봉
협조자
시행			현장민원과-10911										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 현장민원과																/
전화		3146-3022							/전송								/	chstar@seoul.go.kr													/	부분공개(6)