	구로소방서
수신자	공단119안전센터장
(경유)
제 목	비상소화장치 설치 공사 완료에 따른 검사 알림(101,102호)

1. 재난관리과-5181(2017.07.19.)호 「2017년 비상소화장치함 설치 용역 계획 보고」

2. 구로소방서 관내 비상소화장치함 설치 완료되어 다음과 같이 검수를 알리오니 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 검사일자 : 2017. 7.28.(금)

나. 검사대상 : 101호,102호(붙임1참조)

다. 검 사 자 : 공단119안전센터 소방용수 담당자

라. 검사내용

- 비상소화장치함 실측 ․ 외관 상태(비품 적재 상태)

- 아스팔트, 보도블럭 등 공사후 처리 완료 여부

- 시민생활 안전 위해 및 도시환경 저해요인 존치 여부 등

3. 행정사항

○ 공단119안전센터장은 자체계획을 수립하여 시행하시고, 결과는 붙임 서식에 따라 7. 31(월)한 제출하기 바랍니다.

붙임 : 1. 비상소화장치 설치 예정지(2개소) 1부.

2. 비상소화장치함 검수결과(양식) 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	이승만		대응총괄팀장	代이진철		재난관리과장	07/28 정선웅
협조자
시행	재난관리과-5457	(		)	접수		(		)
우	08275	구로구 경인로408	/
전화	02)2681-1408	/전송	02)2619-0121	/	20111101107@seoul.go.kr	/	대시민공개