상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	상수도사업본부
수신	삼성물산㈜ 대표 최치훈
(경유)
제목	시설물 보수 요청

1. 귀 사에서 시공한 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사에 대한 시설물 점검 결과 하자가 발생하였기에 알려드리오니 보수하여 주시기 바랍니다.

가. 하자내용 : 1정수지 방수방식부분 일부 탈락 등

나. 조치 요구사항

1) 하자보수 계획서 제출(’17. 8. 4.까지)

- 구의정수센터 시설물 보수공사가 계획되어 있어 생산 중단기간(’17. 8. 1.~9. 15.) 이후 보수 요망

2) 보수작업 후 하자 발생원인과 조치결과 제출

붙임 : 하자 발생 위치도 및 현황사진 각 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	문정주		시설과장	김도섭		시설안전부장	전결 07/28 강신재
협조자	주무관	송병욱
시행	시설과-6848	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1455	/전송	02-3146-1529	/	mjj2000@seoul.go.kr	/	부분공개(5)