상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	북부수도사업소
수신	노원구청장(건축과장)
(경유)
제목	월계배수지 상부 초안산공원 관리실 등 신축공사 관련 보완자료 제출 요청

1. 건축과-15316(2017.07.25.)호와 관련입니다.

2. 위 대호로 귀 청에서 추진 중인 월계배수지 상부 초안산 체육공원 관리실 등 신축공사(2개 동)와 관련하여 월계배수지는 도봉구, 강북구, 노원구 3개 주민에게 수돗물을 공급하고 있는 중요 상수도시설로서 시설물 안전 및 유지관리에 지장이 없도록 인접 시설물 설치에 대한 검토가 필요한 바, 신축공사 관련 자료를 아래와 같이 보완 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 초안산 체육공원 관리실 신축공사(2개 동)에 대한 구체적인 공사도면(평면도, 단면도 등) 및 계획 등

※ 월계배수지 측벽과 신축건물과의 이격거리를 최대한 확보

(신축건물 위치 뒤로 후퇴 가능 여부)

나. 배수지 구조물에 대한 인접 신축건물 하중증가량 및 구조안정성 검토 등

다. 초안산 체육공원 관리실 등에 관련 현황사진 자료 등.

붙 임 : 1. 위치도 1부

2. 현장사진.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	김종필		주무관	이승완		급수운영과장	07/28 장종욱
협조자
시행	급수운영과-17033	(		)	접수		(		)
우	01137	서울시 강북구 한천로 935(번동)	/
전화	02)3146-3357	/전송	02)3146-3389	/	kjp2000y@seoul.go.kr	/	대시민공개