"흔들리지 않는 양심! 당신이 아름답습니다."
		서대문소방서
수신자		내부결재
(경유)
제목	2017년 8월 중 정기 소방용수시설 조사계획 보고

1. 재난관리과-851(2017, 2, 3)호『2017년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 알림(서대문소방서)』와 관련입니다.

2. 위와 관련 홍은 119안전센터 2017년 8월 중 정기 소방용수시설 조사 및 취약지역 지리조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 조사기간  : 2017. 8. 7 ~ 8. 31

나. 조사대상  : 590개소

1) 소방용수시설 : 550개소(지상식109, 지하식438, 급수탑1, 저수조2)

2) 비상소화장치 : 40개소

다. 조 사 자  : 전직원(구급대 사고자제외)

라. 안전책임자:1팀 2팀 3팀 각 팀장 및 각조 선임자

마. 중점 확인사항

1) 소방용수시설 주변 5M이내 주차구획선 확인 및 장애물제거

2) 담당수리주변 변동된 상황 및 소방활동상 취약지리 조사

3) 각종 도로공사 및 보수공사로 인한 소방차량 통행의 지장 유무 확인

4) 지상식 소화전 캡 및 지하식 소화전 고리부착 유무

※ 소방용수 시설조사 기간 중 사정으로 인하여 지정일 조사가 어려운경우

2017. 8. 7 ~ 8. 31 기간 중 가능한 날 탄력적으로 조사 실시

붙  임 : 2017년 8월 중 정기 소방용수시설 조사 일정 1부.  끝.

담당자							변중호				1팀장					심상언					센터장					07/31 유욱종
협조자
시행			홍은119안전센터-3301										(						)		접수												(						)
우	03738					서울서대문구통일로113 미근119안전센터																/			http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화		02-3147-0119							/전송			02-762-0119					/	bjh625@seoul.go.kr													/	대시민공개