투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	환경과장
(경유)
제목	벽천나들목앞 오수조내 수중펌프작동중지로 인한 오수청소 및 펌프작동조치 보고(뚝섬)

1. 벽천나들목앞 오수조내의 수중모터펌프 작동불가에 따라 주변에 오수조 범람에따라 청소 및 시설복구작업등 조치사항을 보고드립니다.

제 목	벽천나들목앞 오수조 범람에 따른 조치보고
개 요	○ 발생일시 : 2017년 7월 30(일) 22:40경~ - 벽천나들목 앞 한강공원오수 배수를 위한 오수조내 수중모터펌프 미작동으로 주변에 오수범람
	○ 장소 : 뚝섬한강공원내 벽천나들목 앞 오수조
	○내용: - 벽천나들목 앞 악취 및 오수로 인해 순찰중 공공안전관 현장확인(22:30) - 긴급 주변청소실시(7.31 06:00) - 환경담당자 및 환경공무직1명 07:00현장확인 수동으로 응급조치 및 주변 청소작업실시 (07:00~12:00)

조치사항	○ 7.31.(월) 12:00 광진정화 정화조(집수정) 청소작업실시 ※ 심야에 2개의 수중모터펌프가 모두 작동불가 ○ 7.31.(월) 12:00 ~ 16:00 오수수중펌프정비업체 긴급정비요청 - 2개의 수중모터펌프가 모두 미작동됨 - 업체정비요청결과 수중펌프내 회전날개내로 오물이 끼어 모터 작동중지 - 오수조내 수중모터펌프 1대인양후 오물제거조치,1대는 작업인력 집수정내로 투입하여 집수정내에서 수중모터펌프 분해 및 해체후 부품 정비 ※1개의 수중모터펌프가 내부에서 해체가 어려워 오수조내에서 볼트너트해체 정비작업실시

2. 행정사항 : 광진정화(주)의 정화조 오니수거 및 처분 비용 및 집수정내 수중모터펌프 정비인건비 및 공임 기교부받은 일상경비에서 집행(소요경비: 약96만원).

붙임 : 위치도 및 오수조 수중모터펌프 정비 조치 사진 1부.  끝.

	뚝섬안내센터장
주무관	전찬호		뚝섬안내센터장	07/31 代김태성
협조자
시행	뚝섬안내센터-2303	(		)	접수		(		)
우	05097	서울특별시 광진구 강변북로 139	/
전화	02)3780-0524	/전송	02)3780-0520	/	chano61@seoul.go.kr	/	대시민공개