길동 중블록 일 공급량 분석

등록번호	시설관리과-14525

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	양봉우	송종범	07/31 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	7/24(월)	7/25(화)	7/26(수)	7/27(목)	7/28(금)	7/29(토)	7/30(일)	계
2016년	118,389	119,568	126,092	122,841	112,679	115,151	122,152	836,872
2017년	106,000	96,800	114,000	96,300	107,500	96,300	103,700	720,600
증 ․ 감	-12,389	-22,768	-12,092	-26,541	-5,179	-18,851	-18,452	-116,272

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (7.17~7.23)	금주 공급량(㎥) (7.24~7.30)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
736,400	720,600	-15,800	-2.15

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량: -15,800(-2.15% 감소)

- 2017년 7월 현재 전년 대비 공급량: 635,904㎥(증가)

- 특이사항

· 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒ 2016.7.11. 암사 수계로 변경.  끝.