문서번호	정수과-4095
결재일자	2017.8.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
조평대		서한호	08/01 이달영
협 조
	행정관리과장			손수달

메니폴드 배관밸브의

긴급차단밸브 설치에 따른 예산 확보

2017. 08.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

메니폴드 배관밸브의

긴급차단밸브 설치에 따른 예산 확보

정수생산시 소독제로 사용하고 있는 염소가스는 화학물질관리법에 적용을 받은 유해화학물질로 화학물질관리법 제23조 및 41조에 의하여 장외영향평가서 및 위해관리계획서를 작성 제출을 위한, 시설보완 예산을 확보코자 함.

■ 메니폴드배관 밸브 긴급차단밸브 설치에 따른 예산확보

○ 현 황

- 화학물질관리법 제23조 및 41조에 의한 장외영향평가서 및 위해관리계획서를 2017년 12월까지 작성제출 하여야 하나 현재의 시설로는 작성제출시 문제점이 있어 2018년까지 시설을 보완키로 하고 장외영향평가서는 제출 하였으나

○ 대처방안

- 장외영향평가서 및 위해관리계획서 작성제출에 대한 시설보완 예산이 필요함에 따라 2018년 예산 편성으로 메니폴드배관 밸브에 각각의 긴급차단밸브를 설치하여 긴급상황 발생시 신속한 차단으로 피해를 최소화 하고자 함.

- 메니폴드 배관 밸브의 긴급차단밸브 설치수량

구 분	메니폴드 배관 헤드밸브		비 고
헤드밸브	A 열	B 열
규 경	Ø25	Ø25
수 량	9 대	9 대
긴급차단밸브 설치수량	9 대	9 대	염소용 전동밸브

■ 실행계획 및 소요예산

○ 실행계획: 2018년도 예산편성으로 시설보완

○ 소요예산: 77,000천원

○ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(수선유지비)

첨부: 메니폴드 배관 긴급차단밸브 설치 견적서 및 설계내역서 1부.  끝.