		중부수도사업소
CU********1*******A05***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수진단 민원 처리 완료

옥내누수진단 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	007441343	고객접수번호	0912017047222
수용가명	***	*****	*************
수용가주소	*****************************************************
신청인	***	******	*************
계량기구경	15 mm	업종	가정용(10)
세대수	3	기물번호	*********78
현장방문일시	10시 10분	현장출동자	유태종
처리일시	2017년 08월 01일	누수여부	Y
입회자	***	수용가와의관계	사용자
수압	kg/cm²	관종
처리결과	누수있음 건물내부 기타 기타결과:1층 온수배관 누수

끝.

주무관							유태종				민원센터팀장					선우요섭					현장민원과장					08/01 김용운
협조자				주무관							이미정
시행			현장민원과-18822										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88																/
전화									/전송								/														/	부분공개(6)