문서번호	원수관리과-1938
결재일자	2017.8.1.
공개여부	부분공개(2 5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
정인석		유통희	08/01 임철수
협 조

강북계열 취수펌프 교체 추진계획

2017. 8.

강북아리수정수센터

[원수관리과]

강북계열 취수펌프 교체 추진계획

장기 운전으로 효율이 저하된 강북계열 취수펌프를 고효율 펌프로 교체 설치하여 에너지 절감 및 안정적 취수운영에 기하고자 함

Ⅰ		근 거

취수펌프 연차별 개량추진 [본부 기술진단과-100973, 2011.12.29.]

2018년도 예산편성 추진계획 [기획예산과-6832, 2017.07.11.]

Ⅱ		현황 및 연차별 추진계획

취수펌프 시설현황

****

**	***
***	**	**	**	**	**	**	**	**	**	***	***
******	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
** ******	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
****	***	***	***	***	***	*** **********	***	***	*** **********	***	***

***********

**	***							***
***	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
******	***	*****	*****	*****	*****	*****	***	***	*****	*****	*****	*****	***
** ******	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
****	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

연차별 교체실적 및 계획 [강북계열]

연차별 교체실적

교체연도 대상	2014	2015	2016	2017	****	****	****	비고
**	2대 (720kW)	1대 (720kW)	2대 (720kW, 375kW)	1대 (720kW)	** *******	** *******	** *******

교체대상펌프 실태 및 이력

시설명	규 격	설치연도	펌프효율(%)		비고
			교체전	교체후(예상)
강북계열 1호 (양흡입볼류트펌프)	용량 : 720kW 유량 : 7,320㎥/h 양정 : 26m	1997	77.3	86 이상

Ⅲ		사업개요

사 업 명 : 강북계열 취수펌프 교체

사업목적 : 장기사용으로 노후된 취수펌프를 교체하여 안정적인 원수 공급

사업기간 : 2018. 1. ~ 2018. 10.

규    모 : ***********************

*************************************

사 업 비 : *********

산출근거

- ***********************

- **************

- ****************************

추진일정

‵18. 1월 ~ 4월 : 본부 기술 ․ 계약심사 및 조달발주

‵18. 5월 ~ 10월 : 제작 및 납품

Ⅳ		기대효과

노후설비 교체에 따른 안정적인 원수공급에 이바지

고효율펌프 설치를 통한 에너지절약과 예산절감에 기여.  끝.

첨부  1. 기술진단 보고서  1부

2. 취수펌프 전경사진  1부.  끝.