＂서울의 도시 실험, 2017 서울도시건축비엔날레!＂
	서울특별시
수신	한국소방안전협회장
(경유)
제목	2017년 비상소화장치 설치 지원 사업 관련 검수확인서 제출

1. 평소 소방업무에 적극 협조하여 주신 귀 협회에 감사의 말씀을 드립니다.

2. 2017년 비상소화장치 설치 지원 사업 관련하여 비상소화장치 설치 완료에 따른 현장 검수 결과를 제출합니다.

연번	관할소방서	설 치 장 소	설치유형	설치결과
1	강동소방서	강동구 양재대로112길 57	B/C	완료
2	강서소방서	강서구 화곡동 56-127	B/C	완료
3	동대문소방서	동대문구 외대역동로 121-5	B/C	완료
4	동작소방서	동작구 대방동2길 35	B/C	완료
5	양천소방서	양천구 목2동 230-19	B/C	완료
6	서초소방서	서초구 우면동 140	B/C	완료
7	중랑소방서	중랑구 면목동 30-38	D	완료
8		중랑구 중랑천로10길 80	B/C	완료
9	구로소방서	구로구 도림로6길 30	B/C	완료

※ 설치유형 : A형(소화전, 호스릴, 소화전함, 펌프), B/C형(소화전, 호스릴, 소화전함)

D형(호스릴, 소화전함), D형+펌프(호스릴, 소화전함, 펌프)

붙임 : 검수확인서 9부.(전자문서 용량제한으로 메일 전송)  끝.

	서 울 특 별 시 장
담당자	김민수		대응전략팀장	이창식		재난대응과장	08/01 김학준
협조자
시행	재난대응과-16014	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 (예장동)	/	http://fire.seoul.go.kr/
전화	02-3706-1413	/전송	02-3706-1419	/	minsu36@seoul.go.kr	/	대시민공개