상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	강북아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2017년 7월 정수 생산량 현황 제출(강북)

우리 정수센터 2017년 7월 정수 생산량 현황을 따로붙임과 같이 제출합니다.

○ 생산량 현황

(단위 : ㎥)

구분	전년대비 증․감 현황				전월대비 증․감 현황			비고
	전년동월	2017.7월	증․감량	증․감율 (%)	2017.6월	증․감량	증․감율 (%)
총 취수량	25,564,260	24,499,389	-1,064,861	-4.35	24,203,622	295,767	1.22
총 생산량	25,382,829	24,429,890	-952,939	-3.90	24,160,779	269,111	1.11
1일 생산량	818,801	788,061	-30,740	-3.90	805,359	-17,298	-2.15
유 효 율	99.29	99.72	0.43		99.82	-0.1

따로붙임 : 2017년 정수 생산량 현황 1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
주무관	권오정		정수과장	김형섭		강북아리수정수센터소장	08/01 임철수
협조자
시행	정수과-2608	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171(삼패동 397)	/
전화	3146-5844	/전송	3146-5807	/	oh22222@seoul.go.kr	/	대시민공개