문서번호	주거사업과-9407
결재일자	2017.8.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주거사업관리팀장	주거사업과장
오승한		이강호	08/01 박기범
협조

2017년 풍수해대비 정비사업 건설공사장 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
주거사업과 -7348 (‘17.6.20.)	도시활성화과	전문가 점검일	전문가점검 5일
	자치구	점검일정 협의	협의 시행(점검)

2017년 풍수해대비

정비사업 건설공사장 안전점검 결과보고

Ⅰ		추 진 근 거

▢ 2017년 풍수해대비 정비사업 건설공사장 안전점검(주거사업과-7348, ’17. 6.20.)

Ⅱ		점검개요

▢ 점검기간 : 2017. 6.22.(목) ~ 6. 27.(화)

▢ 점검대상 : 재정비촉진지구내 정비사업 등 건설공사장 43개소

▢ 점검방법

◦ 중점관리대상공사장(19개소) : 전문가, 시·구 합동점검

- 북아현 1-1구역,  길음3구역,  장위5구역, 신길5구역, 신길8구역, 신길12구역, 영등포 1-3구역, 휘경1구역, 휘경2구역, 염리3구역, 마포로6구역, 가재울5구역, 가재울6구역, 신수1구역, 창전1구역, 사당2구역, 염창1구역, 미아9-1구역, 월계2구역

◦ 일반관리대상 공사장(24개소) : 자치구 자체점검

- 답십리18구역, 영등포1-4구역, 장위2구역, 북아현1-3구역, 돈의문1구역,  자양4구역, 구의3구역, 길음2구역, 장위1구역, 신길14구역, 염리2구역, 흑석7구역, 흑석8구역, 사당1구역, 응암1구역, 신사19번지, 대동신안, 구의1구역, 응암3구역, 목1구역, 방배3구역, 남가좌1구역, 연희1구역, 망원1구역

Ⅲ		점 검 결 과

◦점검결과 지적사항 : 따로붙임

구 분	점검공사장	지적건수	조치중	조치완료
계	43개소	57건	14건	43건
시․구 합동점검	19개소	104건	44건	60건
구 자체점검	24개소	14건	0건	14건

Ⅳ		조치계획

◦ 조치 중인 사항에 대하여 조속히 완료하도록 소관구청에 통보

붙임 : 공사장 안전 점검결과 및 지적사항 관련사진.  끝.