＂서울의 도시 실험, 2017 서울도시건축비엔날레!＂
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	미관지구 에어컨 실외기 설치 민원 회신

1. 안녕하십니까, ***님. 귀하께서 질의하신 내용은 에어컨 실외기의 설치기준에 관한 내용으로 알고 있습니다.

2. “건축물의 설비기준 등에 관한 규칙”제23조(건축물의 냉방설비 등) 3항에 따라 상업지역 및 주거지역에서 건축물에 설치하는 냉방시설 및 환기시설의 배기구와 배기장치의 설치는 다음 각 호의 기준에 모두 적합하여야 합니다.

ㄱ. 배기구는 도로면으로부터 2미터 이상의 높이에 설치할 것

ㄴ. 배기장치에서 나오는 열기가 인근 건축물의 거주자나 보행자에게 직접 닿지 아니하도록 할 것

3. 이에 따라 실외기를 2층에 설치하더라도 실외기의 열기가 거주자나 보행자에게 직접 닿지 않도록 조치해야 할 것이라고 판단되나, 자세한 사항은 해당 인허가권자와 협의하시기 바랍니다.

주무관							박철현			건축설비팀장					代방진표					건축기획과장					08/01 박경서
협조자
시행			건축기획과-16910									(						)		접수											(						)
우	04524					서울특별시 중구 세종대로 110															/
전화		2133-7117						/전송								/													/	부분공개(6)