	강북소방서
수신자	예방과장
(경유)
제 목	2017년 7월중 보이는 소화기 점검(순찰)결과 보고

1. 관련문서

가. 현장대응단-2191(2017.3.22.)호 『2017년 보이는 소화기 점검(순찰) 계획 수립』

나. 예방과-2790(2017.6.14.)호 『2017년 보이는 소화기 설치 관리 대상지 유지관리철저』

2. 위 호와 관련하여 현장대응단(진압대) 7월중 보이는 소화기 점검(순찰) 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 점검기간 : 2017년 7월중(주 1회 이상, 현장확인)

나. 수   량 : 94개(번2동 고지대 50, 전통시장 40, 화재없는 안전마을 4)

다. 점 검 자 : 예방(기동), 이륜순찰자

라. 결   과 : 양호

붙임  보이는 소화기 점검 결과(현장대응단) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	박인원		진압1대장	김민형		지휘1팀장	김양현		현장대응단장	08/02 박숙자
협조자
시행	현장대응단-5997	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로(번동) 911	/
전화	02-6946-0250	/전송	02-6946-0229	/	26395@seoul.go.kr	/	대시민공개