상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	『지하철 918공구 건설공사』구간내 저촉 상수관로 이설 검토결과 통보

1. SK건설지 918 제2017-482호(2017.7.7.)와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 『지하철 918공구 건설공사』 추진중인 구간내 저촉되는 지장 상수도관 이설에 대한 검토결과를 붙임과 같이 송부하오니 이설공사가 원활히 추진될 수 있도록 관련부서에서는 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

◈ 협조사항

- 지하철 918공구 현장소장(SK건설)

① 검토결과를 설계에 반영하여 공사를 시행하고, 원인자부담 자체이설로 이설 승인조건에 의거 공사 시행

② 착공 전 이설공사 세부계획서를 본부 및 사업소에 제출 후 검토 받아 시행

③ 이설공사에 사용되는 자재는 수도법 제14조 및 제24조의2항에 의한 KS인증 및 KC인증 등 적법한 자격요건을 갖춘 자재만 사용

※ 그 외 기타사항은 붙임문서 참조

- 강동수도사업소(급수운영과)

① 사전 제수밸브 정밀점검 및 정비 등을 실시하고, 유속변화 최소화를 위해 시공사와 합동으로 장기간에 걸쳐 서서히 밸브조절 시행

② 시행청으로부터 이설공사 세부계획서를 제출 받아 현장입회 등을 실시하여 협의사항 이행 여부, 상수도유지관리 등 수시 현장점검 및 지도감독

③ 공사완료 후 시설이상 유무 확인하여 결과보고(사업소 ⇒ 배수과)

붙  임 : 1. 이설 검토 결과서 1부

2. 상수도관 이설 승인조건 1부.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	강동수도사업소장(급수운영과장),서울지하철 918공구 건설공사 현장소장 귀하
주무관	이연창		배수과장	전결 08/02 이병운
협조자	주무관	조종식
시행	배수과-6347	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	yeon6741@seoul.go.kr	/	대시민공개