문서번호	여의도공원관리사무소-3361
결재일자	2017.8.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	여의도공원관리사무소장
길종섭		고정곤	08/02 정일환
협조

여의도공원 관리동 보일러 유류고 이물질 발생 보고

2017. 8.

서부공원녹지사업소

(여의도공원관리사무소)

여의도공원 관리동 보일러 이물질 발생 보고

여의도공원 관리동 보일러 유류고가 낡고 노후되어 이물질 발생으로인한 보일러 가동이 불가하므로 유류고를 청소하여 보일러 유지관리에 철저를 기하고자 함

점검대상 : 관리동 보일러 유류고

점검내용

□ 점검일자 : 2017. 8. 1.

□ 점 검 자 : 기계운영7급 길종섭, 실무관 서중원

점검결과 : 유류고 이물질 제거를 위한 대청소 필요

관리동 보일러 유류고 전경사진	이물질 현황사진

정비계획

□ 전문 업체에 견적 의뢰 및 청소실시

소요예산 : 약 2,000천원

□ 예산과목 : 서부공원녹지사업소 공원운영과, 세계적인 환경생태                   테마공원육성, 산하공원운영, 여의도공원유지관리, 일반                     운영비,공공운영비.