		강동수도사업소
CU********2*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	*********	고객접수번호	*************
수용가명	***	민원신청일	2017년 08월 02일
수용가주소	**************************************************************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	15mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19910805	기물번호	*********13
현장방문일시	14시 00분	현장출동자	최박
입회자	본인	수용가와의관계
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	수도 계량기 역류 방지 밸브 제거를 통한 급수 불편 해소.

끝.

주무관							최박				현장민원과장					08/02 이상봉
협조자
시행			현장민원과-11153										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 현장민원과																/
전화		3146-3022							/전송								/	chstar@seoul.go.kr													/	부분공개(6)