＂서울의 도시 실험, 2017 서울도시건축비엔날레!＂
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	물놀이형 수경시설(바닥분수 등) 이용객 급증에 따른 관리 철저

1. 최근 서울지역에 폭염 경보 발령 등 기온 상승으로 물놀이 시설에 대한 이용객이 급격히 증가하고 있는 실정입니다.

2. 이에, 각 물놀이형 수경시설 운영 기관(부서)에서는「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」시행규칙 제89조의3에서 정하는 수질기준 및 관리기준 준수에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

□ 수질관리기준

측정항목	pH	탁도	대장균	유리잔류염소
수질기준	5.8∼8.6	4NTU 이하	200개체/100mL	0.4∼4.0mg/L

3. 특히, 수질기준 중 유리잔류염소는 수온이 상승하면 시간경과(1~2시간 이내)에 따른 농도가 빠르게 감소하므로, 현장 농도측정 후 적정 염소를 투입하여 시민들이 안전하게 물놀이를 즐길 수 있도록 수질관리를 철저히 하여 주시기 바랍니다.

4. 아울러, 점검시 위 수질기준에 부적합한 시설은 즉시 시설개방 중지 및 개선조치하여야 할 뿐만아니라, 수질기준 위반에 따른 과태료가 부과(1차 100만원, 2차 200만원, 3차 300만원)됨을 알려드리니 이점 유념하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 물놀이형 수경시설의 수질기준 및 관리기준, 행정처분사항 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	조경과장,역사도심재생과장,서울특별시한강사업본부장(기반시설과장),동부공원녹지사업소장(공원운영과장),중부공원녹지사업소장(공원운영과장),서부공원녹지사업소장(시설과장),서울대공원장(조경과장),체육정책과장,서구1-25(공원녹지과장),구로구청장(치수과장),성동구청장(문화체육과장),용산e편한세상관리사무소장,광장힐스테이트아파트 관리사무소장,반포자이아파트관리사무소장,서울시설공단이사장,서울특별시성동구도시관리공단이사장,관악구시설관리공단이사장,중랑구시설관리공단이사장
★주무관	남은정		오폐수관리팀장	代박석민		물재생시설과장	08/02 이철해
협조자
시행	물재생시설과-11330	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-3852	/전송	02-2133-1041	/	namej@seoul.go.kr	/	대시민공개