문서번호	시설관리과-16239
결재일자	2017.8.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장	북부수도사업소장
정희종	代박미영	08/02 代정의석
협 조
	기전팀장		노성제

가압장 및 배수지 유지관리 물품 구매계획

2017. 8

북부수도사업소

시설관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

가압장 및 배수지 유지관리 물품 구매계획

우리사업소에서 관리하고 있는 가압장, 증압장, 배수지 및 유량계 기전설비 유지관리에 필요한 물품을 아래와 같이 구매하여,기전설비 운영관리에 만전을 기하고자 함.

■ 기전설비 현황(총85개소)

가압장		증압장	배수지		유량계			비고
고압	저압	저압	지역(대)	소	구 역	중블럭	가(증)압장
1	7	30	2	6	3	5	31
8		30	8		39

■ 구매 방법

건   명 : UPS(무정전전원장치) 외 4종 구매

소요금액 : **********

계약방법 : *******

계 약 자 : ***********

수의계약사유 : 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령제25조1항5호및제30조

1항2호에의거, 물품구매 가격이 소액으로 최저가 업체에 구매하여 기전시설물

유지관리업무에 만전을 기하고자함.

예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,재료비,일반재료비

(단위: 원)

예산배정액	기 집행액	금회집행	예산 잔액
**********	**********	*********	*****

****

■ 구매 내역

연번	자 재 명	규 격	구매 수량	단위	용 도	비고
1	UPS(무정전전원장치)	1kva BNT100AP	8	대	유지보수용
2	축전지(배터리)	KB100-12연결선 포함	9	개	“
3	서지보호기	3상4선 100KA BY5-100	3	개	“
4	서지보호기	단상2선 40KA BY7-40	5	개	“
5	배수용수중펌프	단상0.5마력	5	개	“

■ 향후 계획

물품구매 계약의뢰 : 2017.8.

물품납품 및 검수  끝.

붙 임 : 산출기초조사서 및 견적서 각 1부.  끝.