비상구 관리실태 등 확인 조사서(대명학사)

결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
	허재범	유승권	08/02 박주경

2017. 7. 27.(목)

대상명	****		위 치	********* ************
대표자 (점유자)	***	전화번호	********		업 종	고시원
규 모	**********************

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금 행위	특이사항 발견치 못함
비상구 훼손행위	방화문 말발굽설치 금지 등 안내함
물건적치 또는 장애물 설치	계단참 등 물건적치 금지 안내함
비상구 변경행위	특이사항 없음
특이사항	- 2, 3층 전실구조 및 발코니 형태 구조물 추가 설치됨	1층 독서실 사용
참 고	비상구 추락위험 스티커 배부함

점검 확인자    계급  소방장    성 명   허재범