투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시보건환경연구원
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 답변

접수번호 : 20170729000108

민원신고내용 : 서울특별시 대기환경정보

안녕하세요, 한승민님. 서울특별시보건환경연구원 대기환경연구부 전은미 주무관입니다. 우리시정에  많은 관심을 가져주셔서 감사드립니다. 한승민님께서 응답소에 제기하신 ‘서울특별시 대기환경정보’ 민원 (접수번호: 20170729000108)에 대해 아래와 같이 답변드립니다.

한승민님께서 말씀해주신 미세먼지 341 μg/m3을 찾아본 결과, 환경부 어플 자료도 비교하신 강남대로의 자료였습니다. 강남대로 미세먼지는 7월28일 23시 158 ㎍/m3 , 7월29일 0시 341㎍/m3이었습니다. 이처럼 환경부 어플과 서울시 대기환경정보의 차이는 실시간 자료의 반영시간이 차이가 나기 때문입니다. 서울시 각 측정소에서 매시간 측정자료가 나오면 ,서울시 대기환경정보(http://cleanair.seoul.go.kr)에는 바로 반영이 됩니다. 하지만 환경부에는 전송시간의 차이로 약15~20분 후에 반영되고 있습니다.

사용하시는 어플이 제공하는 서초2동 대기질은 도시대기 질이 아니라 도로변(강남대로) 대기질 자료입니다. 강남대로(서초구 강남대로 201 서초구민회관 앞 중앙차로)와 같은 도로변측정소는 도로 끝으로부터 10m 이내로 설치하는 것입니다. 일반적으로 도로변 측정소는 도시대기 측정소보다 대기오염도가 높으며, 자동차에서 배출되는 대기오염물질의 영향을 파악하기 위한 것입니다. 그러나 많은 스마트폰 어플들이 도시대기 측정소 자료와 도로변 측정소 자료를 구분하지 않고, 동별 최단 거리기준으로 정보를 제공하고 있습니다. 그러므로 서초2동 도시 대기질이 궁금하실 경우, 서울시대기환경정보 홈페이지에서 서초구 대기측정소 정보를 참고하시면 도움이 되실 것입니다.

비록 도로변이라 할지라도 미세먼지 341㎍/m3의 농도는 서울시에 심한 황사가 유입될 경우에만 관찰 가능한 수치입니다. 점검 결과, 시료채취라인에서 생성된 응축수가 미세먼지 측정에 영향을 주어 순간적으로 오차가 발생한 것으로 확인되었습니다. 새벽에 발생한 일이라 미리 체크하지 못하여, 이런 자료가 표출됨 점을 사과드립니다. 주변 측정소보다 미세먼지 농도가 높은 경향은 새벽 세시까지만 관찰되었습니다. 이처럼 확인된 오차로 인한 측정치들은 추후 정도관리하게 됩니다.

앞으로도 시정에 많은 관심을 부탁드리며, 다시 한 번 소중한 민원에 감사드립니다. 더 궁금하신 사항은 아래의 연락처로 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.

서울특별시보건환경연구원 대기측정관리팀 담당자 전은미 ☎ 02-570-3403

주무관							전은미			대기측정관리팀장					유승성					대기환경연구부장					08/02 어수미
협조자
시행			대기환경연구부-11397									(						)		접수											(						)
우	13818					경기도 과천시 장군마을3길 30(주암동)															/
전화								/전송								/													/	부분공개(6)