투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	시설보수과장
(경유)
제 목	3처리장 유입펌프NO3 ,4, 5호 정비요청

1.『3처리장 유입펌프NO3,4,5호 정비계획 보고 운영과-6984(2017. 08. 02)호와 관련입니다.

2. 3처리장 유입펌프 부품 마모 및 소손, 흡입관 격막이 미설치로 수방 기간중 유입펌프운전에 어려움이 있으로 유입펌프를 긴급 수리정비를 시행하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 3처리장 유입펌프NO3,4,5호 정비계획 보고  1부.    끝 .

	운영과장
주무관	김희태		주무관	이도훈		운영과장	08/02 정종기
협조자
시행	운영과-6988	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화		/전송	02-2211-2599	/		/	대시민공개