소방특별조사 세부조사표(가든리빙텔)

검사일시 : ************

1. 조사대상

대 상 명	*****			전화번호	*************
소 재 지	********** **********	대표자	***	주 용 도	****
건물구조	********* ***********	영업장 정보	****************	관 계 인	******** *************

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항 -화재초기대응요령 숙지여부	- 화재초기대응요령 숙지하고 있음
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) -조사한 사항에 한하여 기재 (룸,시설)	- 소방시설(소화기,경보설비,유도등 등 ) 외관 점검한바 특이사항 없음 - 피난설비 각층 복도부분 휴대용비상조명등 미점등 - 비상구 정상 관리되며, 관계자 에게 추락방지 위험 스티커 부착 및 장애물품 없도록 지도함	2017.8.29. 조치명령 예정
③피난안내도 및 피난안내영상물 관리에 관한 사항	- 피난안내도 비치 관리됨
④소방안전교육에 관한 사항 -이수, 미이수 등	- 영업주 및 종사자 소방안전교육 철저토록 지도함
⑤화재배상책임보험 가입 여부	- 화재배상책임보험 가입 관리됨

2. 기본 조사사항

3. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	- 전기 안전점검 철저토록 지도함	월 1회이상 실시
가스 분야	- 가스 안점점검 철저토록 지도함	월 1회이상 실시
기타 분야	특이사항 없음

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	박영철		이해영		전결 08/03 임한선
협조	고봉순