문서번호	총무과-27711
결재일자	2017.8.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	총무과장
배수웅	박동규	08/03 정상택

본관 에스컬레이터 3호기 마모부품 교체 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 8.

행  정  국

(총무과)

ES 3호기 마모부품(쉬브:sheave) 교체 보고

본관 에스컬레이터 중 외부에 설치된 3호기의 핸드레일 미끄러짐 현상 점검중 노후 부품이 발견되어 긴급 교체하고 결과를 보고드림.

정비개요

❍ 일    시 : 2017. 8. 2(수) 08:00

❍ 대    상 : ES 3호기(상행)

❍ 교체부품 : 핸드레일 회전용 활차(드라이브 쉬브)

❍ 경과 : 시설팀 자체 순찰 점검중 우리은행앞 ES 3호기 핸드레일이

미끄러짐(슬립 : slip) 현상과 미열이 발견되어 긴급정지 조치

조치내용

❍ 유지관리업체 점검의뢰 및 이용자 불편해소를 위한 안내문 설치

❍ 긴급 점검결과 핸드레일을 회전시켜 주는 활차 팩킹부 마모로 판단되어 즉시 부품 수급요청

❍ 15:00 활차 교체완료 및 정상가동

********************************

*************************

향후계획

**************************************

❍ 부품의 노후화에 대비 수시 순찰점검 및 사전정비 적극 추진. 끝.