【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2017년 8월중 소방용수시설 정기조사계획(수정보고)

1. 재난관리과-827(2017.02.07.)호 『2017년도 소방용수업무 운영 추진계획』

2. 위 호와 관련하여 우리119안전센터 8월중 소방용수시설 정기조사를 다음과 같이  실시 하고자 합니다.

가. 일정 : 2017. 8. 01(화) ~ 8. 16(수) (주간근무일 실시 - 붙임참조)

나. 대상 : 389개소

- 소방용수 389개소(공설 소화전 388개소,저수조1개소)

- 비상소화장치 12개소(공설소화전에 포함)

다. 조사자: 3진압팀장 최종석외 17명(안전책임자 : 각 팀장 )

라. 중점추진계획 : 소방용수시설 정기조사계획 (붙임참조)

마. 방  법

- 당일 주간근무직원이 소방차량 및 이륜차 등 활용

- 소방용수시설조사시 소방통로확보훈련 병행

- 타 업무로인해 지정된 날짜에 불이행시 실시한 날짜 근무일지에 기록유지

- 현장안전관리 책임관 : 각팀장

※ 펌프차량 탱크차량 및 이륜차량을 이용 철저히 점검하고 근무일지 기록유지 소방용수시설 점검

3. 행정사항

○ 각 조별 책임자는 소방용수시설 정기조사 파악에 철저를 기하며, 출장중 안전사고 발생방지에  만전을 기하고 점검당일 근무일지 기록 철저 및 정기조사결과 등 변경된 사항을 소방용수프로그램에 그 결과를 입력하여 유지관리 바람.

붙임 1. 소방용수시설 정기점검 계획 1부.

2. 8월중 소방용수시설 조사일정 및 조별담당자 현황  1부.  끝.

담당자	장근철		1팀장	이성근		119안전센터장	08/03 정길수
협조자
시행	목동119안전센터-3354	(		)	접수		(		)
우	07978	서울 양천구 목5동 900-11 서울 양천구 안양천로 1139(목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	2649-0119	/전송	2644-4727	/	wkdrmscjf@seoul.go.kr	/	대시민공개