＂서울의 도시 실험, 2017 서울도시건축비엔날레!＂
	서울특별시
수신	동부엔지니어링(주)
(경유)
제목	당인빗물펌프장 지장물 이설 불가에 따른 대안 검토 요청

1. 마포구청 치수과-15238(2017.07.27.)호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 용역 수행한 「당인빗물펌프장 외 2개소 방재시설 능력향상 기본 및 실시설계용역」과 관련, 현재 마포구청에서 ‘당인빗물펌프장 증설공사’ 를 시행중에 있습니다.

3. 위 공사와 관련, 유입 하수박스 일부 구간이 한국중부발전 사유지 일부를   점용하여 시공토록 되어 있었으나, 한국중부발전에서 전력케이블 이설이 불가하여 사유지 점용이 불가하다는 회신에 따라, 마포구청에서 기술적 대안 마련 요청이 있었던 바

4. 철저한 현장조사 및 유관기관과의 협의를 통하여 대안을 마련하고, 이에 따른 기술적 검토결과를 빠른 시일내 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1) 현황사진 및 경게부 지장물 현황도 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
전문관	김재웅		치수설비팀장	백성현		하천관리과장	08/03 손경철
협조자
시행	하천관리과-12471	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문별관8층(하천관리과)	/
전화	02-2133-3878	/전송	02-2133-1044	/		/	대시민공개