【별지 제1호서식】

공사계약 심사요청서

부분공개(5)

시 행	기전설비과-6116
시행일자
수 신 자	재무회계과장
접수번호
접수일자

주무관		기전설비과장				결재
박종석		08/03 조성태
협 조

공 사 명	암사1정수장 탈수설비 개량 전기공사		요청기관			생산부 기전설비과
공사위치	서울특별시 강동구 아리수로 131(암사동), 암사아리수정수센터(1정수장)
공사기간	착공일부터 2017.12.31.까지			입찰종료 예정일 (공개제한 종료시점)			2017.10.31
공사금액	․총공사비 : 117,960천원 - 도 급 비 : 117,960천원 - 관 급 비 : 천원 - 이 설 비 : 천원				․금회공사비 : 천원 - 도 급 비 : 천원 - 관 급 비 : 천원 - 이 설 비 : 천원
예산내역	세부사업명	예산과목						예산액(천원)
	정수장시설 정비	자본적지출, 유형자산취득, 기계장치 (정수장시설 정비), 시설비및부대비(시설비)						6,230,000
설 계 자	․상 호 : 세원이엔이 ․ 대 표 자 : 김종환, 최성용 ․책임기술자 : 최대한(전화번호 : *************)
발 주 처	․담 당 자 : 공업7급 박종석(전화번호 : 3146-1334)
◦ 공사개요 : 암사1정수장 탈수설비 개량에 따른 전기공사 - 동력설비공사 1식 - 동력간선설비 철거공사 1식
◦ 첨부서류 1. 설계도서 각 1부(원가계산서, 도면, 시방서, 내역서, 단가산출서, 수량산출서) 2. 그 밖에 심사에 필요한 서류

	기전설비과장

공사 원가계산서
구 분 비 목			금 액	구 성 비	비 고
순공사원가	재료비	직접재료비	36,582,508	34.11
		간접재료비
		작업설․부산물등(△)
		소 계	36,582,508	34.11
	노무비	직접노무비	42,281,737	39.43
		간접노무비	4,101,328	3.82	직접노무비×9.7%
		소 계	46,383,065	43.25
	경비	산재보험료	1,808,939	1.69	노무비×3.9%
		고용보험료	403,532	0.38	노무비×0.87%
		국민건강보험료	718,789	0.67	직접노무비×1.7%
		국민연금보험료	1,052,815	0.98	직접노무비×2.49%
		노인장기요양보험료	47,080	0.04	국민건강보험료×6.55%
		퇴직공제부금비	0		공사금액 3억이상 적용
		산업안전보건관리비	1,458,988	1.36	(재료비+직노)×1.85%
		환경보전비	0		전기공사제외
		기타경비	3,982,347	3.71	(재료비+노무비)×4.8%
		하도급대금지급보증수수료	39,432	0.04	(재료비+직노+기계경비)×0.05%
		소 계	9,511,922	8.87
순 원 가			92,477,495	86.23
일반관리비(순원가×6%)			5,548,649	5.18
이윤[(노무비+경비+일반관리비)×15%]			9,210,220	8.59
총 원 가			107,236,364	100
공 사 손 해 보 험 료