문서번호	급수운영과-17329
결재일자	2017.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★급수설비팀장		급수운영과장
박장진		08/04 유용일
협 조	시설관리팀장			代유형근
	주무관			한상근
	주무관			유명수
	주무관			유형근
	주무관			김영환

	세계가 인정한 아리수, 시민과 함께하는 중부수도!
공급량 일일 증감 현황(8.04일)

2017년 8월

중부수도사업소

(급수운영과)

공급량 일일 증감 현황(8.03일)

2017년 유수율 증대 향상과 관련하여 우리사업소 공급량 일일 증감 현황을 보고 드림.

□ 일 공급량 현황 (전년 대비)

○ 일    시 : 2017. 8. 03.(수)  기온 (27.2 ~ 33.9℃)

○ 공 급 량 : 442,438㎥ (전년대비 감 8,400㎥)

8월 공급량 누계 : 1,326,508㎥ (전년대비 감 26,270㎥)

2017년 공급량 누계 : 86,373,556㎥ (전년대비 감 3,073,505㎥)

○ 증‧감원인 : 노후관 정비 및 적극적인 공급량 관리

□ 공급량 변화 그래프

□ 구별 공급량 분석 (전일 대비)                   단위 : ㎥

구 분	계	중 구	종로구	성북구	용산구
증 ․ 감	-3,484	-2,210	-185	-2,110	1,021
(%)	-0.8%	-1.8%	-0.2%	-1.6%	1.2%
8.02	445,922	121,325	104,711	131,747	88,139
8.03	442,438	119,115	104,526	129,637	89,160

□ 중블록별 일 공급량 분석 (전일 대비)             단위 : ㎥

구 분	계	북악1	북악2	북악3	낙산	월곡	북악가-1	대현산 1-1	대현산 1-2	대현산 1-3
증 ․ 감	-3,484	99	-383	155	-270	-1,711	181	99	-752	-117
(%)	-0.8%	0.3%	-2.3%	0.9%	-6.8%	-2.6%	1.5%	0.5%	-2.0%	-0.7%
‘17.8.02	445,922	29,023	16,413	17,231	3,948	65,132	11,715	18,469	37,638	16,715
‘17.8.03	442,438	29,122	16,030	17,386	3,678	63,421	11,896	18,568	36,886	16,598

대현산5	남산1	대현산 2-1	대현산 2-2	대현산3	남산2	만리1	만리2	대현산4	남산3	보광가-1
292	13	-886	-90,523	89,607	-216	-93	-9	246	848	-64
2.1%	0.2%	-1.8%	-758.7%	251.9%	-1.0%	-4.0%	-0.1%	0.6%	6.4%	-0.2%
13,664	8,004	49,160	11,932	35,577	20,857	2,305	6,618	42,410	13,251	25,860
13,956	8,017	48,274	- 78,591	125,184	20,641	2,212	6,609	42,656	14,099	25,796

□ 중블록별 일 공급량 분석 (전주 대비)             단위 : ㎥

구 분	계	북악1	북악2	북악3	낙산	월곡	북악가-1	대현산 1-1	대현산 1-2	대현산 1-3
증 감	17,552	2,838	-2,093	1,397	368	5,690	527	854	-504	819
4.1%	10.8%	-11.5%	8.7%	11.1%	9.9%	4.6%	4.8%	-1.3%	5.2%	2.5%
7.28일	424,886	26,284	18,123	15,989	3,310	57,731	11,369	17,714	37,390	15,779
8.03일	442,438	29,122	16,030	17,386	3,678	63,421	11,896	18,568	36,886	16,598

대현산5	남산1	대현산 2-1	대현산 2-2	대현산3	남산2	만리1	만리2	대현산4	남산3	보광가-1
410	422	3,366	-91,054	91,748	1,208	128	752	2,521	-2,889	1,044
3.0%	5.6%	7.5%	-730.6%	274.4%	6.2%	6.1%	12.8%	6.3%	-17.0%	4.2%
13,546	7,595	44,908	12,463	33,436	19,433	2,084	5,857	40,135	16,988	24,752
13,956	8,017	48,274	-78,591	125,184	20,641	2,212	6,609	42,656	14,099	25,796

□ 중블록별 일 공급량 분석 (전년 동기 대비)        단위 : ㎥

구 분	계	북악1	북악2	북악3	낙산	월곡	북악가-1	대현산 1-1	대현산 1-2	대현산 1-3
증 ․ 감	-26,270	3,175	-14,712	-44,152	-3,549	1,969	3,450	-25,642	31,114	51,264
(%)	-1.9%	3.7%	-22.7%	-46.0%	-23.8%	1.0%	10.8%	-31.5%	38.5%	-3116.4%
‘16.8.1 ~8.3	1,352,778	85,065	64,947	95,970	14,935	188,391	31,830	81,293	80,829	-1,645
‘17.8.1 ~8.3	1,326,508	88,240	50,235	51,818	11,386	190,360	35,280	55,651	111,943	49,619

대현산5	남산1	대현산 2-1	대현산 2-2	대현산3	남산2	만리1	만리2	대현산4	남산3	보광가-1
-2,008	7,752	7,367	-123,563	89,907	-2,771	116	113	-9,301	-37,783	40,984
-4.6%	48.7%	5.3%	-181.3%	85.5%	-4.3%	1.7%	0.6%	-6.8%	-49.1%	114.1%
43,362	15,911	138,069	68,143	105,189	64,428	6,687	19,726	136,829	76,915	35,904
41,354	23,663	145,436	-55,420	195,096	61,657	6,803	19,839	127,528	39,132	76,888

전년 동기 대비 공급량이 증가한 중블록 담당 주무관들은    공급량을 분석하여 실적 및 대책수립에 만전을 기하여       주시기 바랍니다. 끝.