투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	우이신설 도시철도 1~4공구 책임건설사업관리기술자 귀하
(경유)
제목	우이신설선 개통대비 정거장 기능실 정리정돈 및 청소 철저

1. 우이신설선 각 공구별 정거장 및 승강장 등 노출된 부분은 대부분 청소가 된 상태이나, 노출되지 않은 기능실의 일부는 아직까지도 청소상태가 불량하거나 폐자자재 등이 정리정돈되지 않은 상태로 방치되어 우리시 간부들의 공사 현장 방문시 잦은 지적이 되고 있는 실정입니다.

2. 각 공구 감리단에서는 시공사에 지시하여 2017.8.9.(수)까지 각 정거장 기능실에 대한 정리정돈 및 청소를 일제 실시하도록 하여 동일한 사항으로 재차 지적되지 않도록 현장관리에 철저를 기하시기 바랍니다.

□ 주요 지적사항 및 조치 요망사항

연번	정거장 기능실	점검결과 지적사항	조치 요망사항
1	공조기계실, 집수정, 배관피트실, 유수 검지장치실 등	사용하지 않는 자재 또는 폐자재 및 폐기물 등 적치 (집수정의 경우 토목가설펌프 존치)	폐자재 및 폐기물 반출
2	“	사용자재 정리정돈 상태 불량	사용자재는 사용업체, 사용용도, 사용기간, 관리책임자 등 표시 부착
3	“	구석진 곳 악취발생 및 오물방치 등	청소실시 및 필요개소에는 시건장치 부착

붙임 : 정거장 기능실 점검사진 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이상구		설비공사과장	황영일		도시철도설비부장	08/04 구자훈
협조자	설비계획과장	이명수
시행	도시철도설비부-9568	(		)	접수		(		)
	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 8층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7311	/전송	02-772-7308	/	gogum6@seoul.go.kr	/	대시민공개