상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	강서수도사업소
수신자	건축물 소유자(관리자)귀하
(경유)
제 목	'17년 하반기 대형저수조 청소등 위생조치 실태점검 협조요청

1. 상수도 행정에 협조하여 주시는 귀하께 진심으로 감사드립니다.

2. 귀하께서 소유(관리)하고 있는 건축물에 대하여 수도법 제33조(위생상조치)에 의거 아래와 같이 저수조 위생실태점검을 실시하고자 알려드리오니, 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 방문기간: 2017년 8월~12월말(사전연락 예정)

나. 점 검 자: 강서수도사업소 담당 주무관

다. 주요 점검내용

1) 저수조 내·외부 위생관리 상태, 수도관리자 교육 이수증

2) 저수조 안전관리 상태 (출입 사다리, 맨홀 잠금장치 설치)

3) 월별 위생점검표 작성 및 보관 여부,월류관 방충망 설치여부등

라. 협조사항: 저수조 현장안내,교육이수증,월별 위생점검표,사진촬영등. 끝.

	강서수도사업소장
주무관	박용석		주무관	김남구		급수운영과장	08/04 김정수
협조자
시행	급수운영과-20668	(		)	접수		(		)
우	08013		/
전화	3146-3971	/전송	3146-3989	/		/	대시민공개