투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	환경관리주식회사 중랑사업소장
(경유)
제목	건조시설 보일러실 가스누설경보기 정비 승인

1. 중랑사업소 – 2017- 90524(2017.07.27)호 관련입니다.

2. 우리센터 하수슬러지 건조시설 보일러실 가스누설경보설비 정비 사업에 대해 아래와 같이 승인하니, 정비 후 그 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사 업 명 : 건조시설 보일러실 가스누설경보기 정비

***********보일러실 가스누출차단장치 제어반 교체

*********************

나. 검토결과

- 건조시설 보일러실 안전관리 확립을 위해 오동작이 발생된 가스누설경보설비 제어반의 긴급 교체 및 정비가 요구됨

다. 조치의견 : 승인

별첨 : 승인요청 공문 1부.끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		운영과장	08/04 정종기
협조자
시행	운영과-7064	(		)	접수		(		)
우	04808	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (송정동 73번지) 중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개(6)