수질검사장비 이상점검 결과보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	고민지	김진국	08/04 장성만

아리수 품질확인제 수질검사시 사용하는 휴대용 측정기의 이상으로 유지보수 업체에 의뢰하여 점검을 실시하고 수리가 필요한 측정기는 즉시 수리하고자 합니다.

2017. 08. 04.

보고자  환경8급  성 명 : 고 민 지

중부수도사업소장 귀하

□ 점 검 일 : 2017. 08. 04(금)

□ 점 검 자 : 환경8급 고민지, 환경8급 이태기

□ 점검대상 : 휴대용 탁도계 1대(17번)

□ 고장내용 : 메인보드 고장, E-7 에러발생 1건

연번	기기 번호	고장내용	기기사진
1	17번	메인보드 고장

□ 조치 및 보고자 의견

-  기기이상이 나타난 탁도계 1대를 유지보수업체에 의뢰 후 즉시 수리하고 수질검사  업무에 만전을 기하고자 함.  끝.