문서번호	시설관리과-2691
결재일자	2017.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
이균휴		신용철	08/04 代신용철
협조

수방상황보고

2017. 8. 3.

한강사업본부

시   설   부

	기 상 개 황 - 2017. 08. 03(목) 21시 30분 현재 -

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 0.0㎜(전일 0.0㎜) / 8월누계 2.0㎜)

구 분		오늘 (목)		내일 (금)		모래 (토)	위성영상
기상 및 수방근무현황		폭염특보
강수확률(%)		10		10		10~20
예상강수량		0		0		0
누계강수량		금년누계 801.2㎜ (1~8월평년1155.5㎜) 평년강수량 1,450.5㎜ ‘16년강수량 991.7㎜
댐 명	방류량(㎥/s)		유입량(㎥/s)		저수율(%)
팔당댐	803.0		803.0		93.5
소양강댐	68.57		23.82		65.91
충주댐	637.68		211.71		66.06

수위	하천명	관측소명	현재수위 (EL)	비 고
	한 강	잠수교	3.07 (E.L 3)	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m

중기 예보
3일간 예보
서 울
강원도 춘천시
충청북도 충주시