문서번호	시설관리과-16498
결재일자	2017.8.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
최형진		이문성	08/07 代박미영
협조

노후 상수도관 확인굴착 실시계획 보고

2017. 8. 7.

노후 상수도관 확인굴착 실시계획 보고

우리사업소 관내 수유동 276-6번지 일대 이물질 출수로 인한 주민들의 급수불편해소와 맑고 깨끗한 아리수 공급을위한 노후 상수도관 정비계획을 보고합니다.

□ 현황

❍ 관련근거 : 시설관리과-15863호(2017.7.27.)

❍ 위      치 : 수유동 276-6번지 일대

❍ 민원 내용 : 이물질 출수로 인한 급수불편 민원접수

□ 보고내용

❍ 수도사업소 관내 급수불편 민원이 접수되어 현장 방문 후 퇴수조치 하였으나, 수유동 276-6번지 일대 이물질 출수 민원이 반복되는 것을 확인.

❍ 현장 재방문 후 수유동 276-6번지 일대 수도계량기 및 소화전을 통한 퇴수조치 결과 이물질 출수가 지속되는 실정임.

❍ 위와 같이 이물질 출수 방지를 위한 노후 상수도관 관종 및 구간 확인이 필요한 사항으로 사전에 시험굴착을 시행하여 작업계획을 수립하고자 함.

❍ 위치도면

□ 조치의견

❍ 상기와 같이 노후 상수도관 정비에 따른 시험굴착을 시행코자 하며, 공사는 『2017년 수유1동외 8개동 상수도공사(장기계속공사)』 업체에 작업지시 하여 추후 정산처리 하고자 합니다.

-  공사개요 : 횡단굴착 4개소

-  도급액(예정) : 12,000천원

-  예산비목 : 자본적지출 유형자산취득 구축물 시설비.  끝.