	강동소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	(현장대응단)소방용수시설 조사결과보고 미입력 대상에 대한 현지확인 결과 제출

1. 재난관리과-4500(2017.7.13.)호 『소방용수시설 조사결과보고 미입력 대상에 대한 현지조치 계획』

2. 종합감사에 따른 「현지조치 요구서」와 관련 현장대응단에서는 소방용수시설 조사결과보고 미입력 대상에 대한 현지조치 결과를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 기    간  : 2017. 7. 19.(수) ~ 2017. 8. 4.(금)

나. 대    상 : 115개소 (지상식 30개소, 지하식 84개소, 승하강식 1개소)

※ 미입력 대상 중 중복 사항 제외(133개소 中 18개소)

다. 내    용 : 현지방문 후 소방용수 출수 확인

라. 확인결과 : 붙임참조

붙임  1. 소방용수시설 조사부 1부.

2. 소방용수 조사결과 현지조치 사진 1부.  끝.

	현장대응단장
서무담당	김예슬		진압2대장	代송영일		지휘2팀장	김진봉		소방행정과장	08/07 김연출
협조자
시행	현장대응단-5876	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)