문서번호	현장대응단-5723
보존기간	년
결재일자	2017.8.7.
공개여부	부분공개(6)

조사주임	지휘2팀장	현장대응단장
신청순	이재춘	전결 08/07 김시옥

화재발생종합보고서

화재번호		2017 - 120
출동일시		2017. 7. 30.(일) 19:05 ~ 19:45 (완진 19:10)
발생장소		************************************
피해 내역	인명	없음.
	재산	20천원(부동산 0, 동산 20)
화재원인		부주의(사용자 사용 부주의)
발화개요		PC방 영업주에 의해 계산대 뒤의 4구형 멀티콘센트에서 화재가 발생한 것이 목격되어 119에 신고하고 자체 진화한 상황으로서, PC방 계산대 내 4구형 멀티콘센트에 용량을 초과 사용하여 과부하로 인해 멀티콘센트에 착화․발화된 화재로 추정됨.
붙임 1. 화재발생종합보고서(2017-120) 1부. 2. 화재현황 조사서 1부. 3. 화재유형별 조사서 1부. 4. 화재피해 조사서(재산) 1부. 5. 소방방화시설 활용 조사서 1부. 6. 질문기록서 1부. 끝.

동작소방서장