문서번호	도시빛정책과-9830
결재일자	2017.8.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	도시빛정책팀장	도시빛정책과장		도시계획국장
임태복	代최강욱	서대훈		08/07 김학진
협 조

제27차 좋은빛위원회 개최 계획 보고

2017. 8.

도시계획국

(도시빛정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

제27차 좋은빛위원회 개최 계획

조명계획수립 단계부터 빛공해 방지, 에너지 절약, 좋은빛환경 형성을 위한 제27차 좋은빛위원회 개최 계획을 보고함.

1		관련근거

□ 인공조명에 의한 빛공해 방지법

○ 제7조(빛공해방지 지역위원회)

□ 서울특별시 빛공해방지 및 좋은빛 형성관리조례

○ 제10조 ~ 제18조(좋은빛위원회)

2		위원회개최

□ 개최개요

○ 일  시 : 2017.08.16.(수), 09:00~

○ 장  소 : 도시빛정책과 회의실

○ 참석자(예정) : 총 8명

*********************************

*****************************************

○ 상정안건 : 총 10 건

계	상 정 유 형
	심 의	재심의	자 문	유 보	비 고
10 건	8 건	2 건	-	-

- 하나은행 본점 신축공사 미디어파사드 계획 등 10건

○ 세부 안건내용 (장식조명 9건, 공간조명 1건)

심의번호		사 업 명				규 모 및 내 용				상정 유형
27-1		(신청부서)		중구청 도시디자인과		· 위치 :		중구 을지로35		심의
		하나은행 본점 신축공사 미디어파사드 계획				· 대상 :		미디어파사드 장식조명
						· 규모 :		지상26층, 지하6층
27-2		(신청부서)		성동구청 주거정비과		· 위치 :		성동구 금호동4가 56-1		재심의 (8-2)
		금호제20구역 주택재개발 정비사업				· 대상 :		공동주택 장식조명 등
						· 규모 :		지하3층, 지상15층(15개동)
27-3		(신청부서)		종로구청 문화과		· 위치 :		종로구 창의문, 혜화문		재심의 (21-3)
		한양도성(창의문, 혜화문) 경관조명 환경개선				· 대상 :		건축물 장식조명
						· 규모 :		문화재 장식조명
27-4		(신청부서)		동대문구 건축과		· 위치 :		동대문구 장안동 415-10		심의
		장안동 복합시설 신축공사				· 대상 :		건축물 장식조명
						· 규모 :		지하2층, 지상14층 (2개동)
27-5		(신청부서)		강남구청 도로관리과		· 위치 :		강남구 자곡동 634		심의
		강남구 자곡동 634번지 신축공사				· 대상 :		건축물 장식조명
						· 규모 :		지하2층, 지상5층
27-6		(신청부서)		영등포구청 푸른도시과		· 위치 :		영등포구 선유로 43나길		심의
		영등포구 생활권 공원녹지 조성 전기공사				· 대상 :		공간조명(공원등)
						· 규모 :		공원등 27등 교체 등
27-7		(신청부서)		동대문구청 공원녹지과		· 위치 :		송파구 문정동 642-3		심의
		문정도시개발사업 특별 계획구역1-2 지식산업센터				· 대상 :		건축물 장식조명
						· 규모 :		지하5층, 지상17층
27-8	(신청부서)		송파구청 도시계획과		· 위치 :		송파구 석촌동 183-2		심의
	석촌동 양지관광호텔 신축공사				· 대상 :		건축물 장식조명 등
					· 규모 :		지하3층, 지상17층
27-9	(신청부서)		동작구청 맑은환경과		· 위치 :		동작구 사당동 181		심의
	사당2구역 주택재건축 아파트 신축공사				· 대상 :		공동주택 장식조명 등
					· 규모 :		지하4층, 지상 18층(15개동)
27-10	(신청부서)		동작구청 맑은환경과		· 위치 :		동작구 흑석동 232-55		심의
	흑석8 재정비촉진지구 주택재개발 아파트 신축공사				· 대상 :		공동주택 장식조명 등
					· 규모 :		지하4층,지상 23층(7개동)

3		행정사항

□ 좋은빛위원회 개최계획 신청기관 통보

○ 중구청 도시디자인과 등 10개 구청(부서)

□ 예산지출

○ 외부 참석위원 수당지급

**********************************

○ 준비용품 지출

***********************

***********************************************************************

붙 임 : 심의 상정안건 – 10부.  끝.