상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	상수요금 고액납부자 현장소통활동 시 안전조치 준수 알림

1. 요금제도과-7229(2017. 7. 27.)호와 관련입니다.

2. 상수요금 고액납부자 현장소통활동 추진 중 수도계량기 점검을 위해 부득이하게 맨홀형 계량기실에 출입해야하는 경우, 산소 농도 측정 등 안전조치를 준수하여 각종 사고가 발생하지 않도록 주의해주시기 바랍니다(안전이 담보되지 않는 경우 출입 금지).

3. 또한 검침, 우수고객 방문서비스 등 계량기실에 출입해야하는 업무를 수행하는 경우에도 「여름철 검침 및 교체업무 안전관리 철저 시행 요청(요금제도과-6736, 2017.7.14.)」 문서를 참고하시고 안전조치를 준수해주시기 바랍니다.

	[참고 : ’17.8.4. 경기도 화성 사고사례]
○ 경기도 화성시 남양읍 소재 신축아파트의 상수도 통수밸브 시험 가동을 위해 도로맨홀에 들어갔던 근로자 2명 사망 - 산소가 부족한 맨홀 안에서 작업하던 근로자가 저산소증으로 질식했을 것으로 추정 - 소방당국 측정결과 맨홀 안 공기 중 산소량이 10%에 불과했던 것으로 확인

끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수사업소1-8
주무관	류종욱		요금제도과장	08/07 박진용
협조자
시행	요금제도과-7517	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	02-3146-1186	/전송	02-3146-1209	/	aras1978@seoul.go.kr	/	대시민공개