＂명품 아리수, 명품 강남수도!＂
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업일지

2017년 8월 4일(금요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									김재모		전경복		백길현
탐지구역				서초02블록 외 1개블록
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
서초02		민 원 (다점식탐사)		서초구 주흥6길25일대 (반포동 705-9번지)		빌딩 지하에 불명수 유입건 다점식 탐지결과 150mm관로 누수적출 시설관리과 복구담당자 긴급이첩.							150mm관로
서초03		계 탐 (음청식탐사)		서초구 서초대로75길45일대 (서초동 1308-2번지)		기간제 누수징후 다발블록 누수징후관로 의뢰건 음청식 탐지결과 누수 이상없음.							150mm관로
- 기간제 근무자 작업현황
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	조광원 심강우 진기호				휴무(하계휴가)					-		17건
서초	이천구 윤제근				휴무(하계휴가)					-		32건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.

주무관	김재모		주무관	박홍		급수운영과장	08/07 박희철
협조자
시행	급수운영과-14396	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02)3146-4865	/전송	3146-4889	/	sunamsan@seoul.go.kr	/	대시민공개