	종로소방서
수신자	예방과장
(경유)
제 목	특정소방대상물 화재발생 알림(로얄빌딩)

1. 소방재난 업무가이드 현장대응행정편 화재조사 전문화 및 화재통계관리 “화재취약대상 등 화재 사후관리(전파) 철저”와 관련입니다.

2. 특정소방대상물 화재발생 내역을 다음과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 화재일시 : 2017. 8. 7.(월) 15:55경

나. 대    상 : 종로구 청계천로 247(종로5가490) 로얄빌딩

다. 건물구조 : 양식 철근콘크리트조 12/1층 연면적 3,563.09㎡

라. 피해내역 : 40천원(부동산 40천원)

- 부 동 산  : 1㎡ 그을음

마. 화재원인 : 원인미상

바. 발생개요 : 빌딩 2층 철재간판 뒤 건물 철재 외장재 안쪽 목재에서                                원인미상의 불꽃발생

붙임 : 화재상황보고서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	안정식		지휘2팀장	김동욱		현장대응단장	08/08 박양수
협조자
시행	현장대응단-6328	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 현장대응단	/
전화	02)735-6119	/전송	02)739-0119	/		/	부분공개(6)