	종로소방서
수신자	예방과장
(경유)
제 목	특정소방대상물 화재발생 알림(종로빌딩)

1. 소방재난 업무가이드 현장대응행정편 화재조사 전문화 및 화재통계관리 “화재취약대상 등 화재 사후관리(전파) 철저”와 관련입니다.

2. 특정소방대상물 화재발생 내역을 다음과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 화재일시 : 2017. 8. 7.(월) 12:55경

나. 대    상  : 종로구 삼일대로 395(종로2가71-2) 종로빌딩 2층 지오다노

다. 건물구조 : 양식 철근콘크리트조 10/2층 연면적 4,695.84㎡

라. 피해내역 : 100천원(동산 100천원)

- 동    산 : 할로겐전구, 안정기

마. 화재원인 : 전기적 요인(과부하추정)

바.  발생개요 :  2층 의류판매점 천정에 매립된 할로겐 안정기에서 전기적                           요인(과부하 주청)으로 화재가 발생하여, 안정기 와 배선일부                           가 소실되고, 관계자가 소화기로 자체진화한 화재.

붙임 : 화재상황보고서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	안정식		지휘2팀장	김동욱		현장대응단장	08/08 박양수
협조자
시행	현장대응단-6330	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 현장대응단	/
전화	02)735-6119	/전송	02)739-0119	/		/	부분공개(6)