책임대상 방문지도 결과보고서
문서번호	미근119안전센터-3217	결재	119안전센터장	예방팀장	예방과장
수 신	내부결재		김영훈	이문성	08/08 김두일
접수번호

□ 일 시 : 2017년 8월 8 일( 13:00 ~ 17:00 ) □ 대상명 : 충정타워(서소문로21), 충정리시온(서소문로27), 영천시장(영천동 298일대) □ 책임관 : 미근119안전센터장(소방경 김영훈)
확 인 구 분	주 요 확 인 결 과	조 치 사 항
○ 소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리등	-소방시설 관리실태(자동설비 정상작동관리)특이사항 없음 *노후소화기 처리요령 지도함 -영천시장내 각 점포 소화기등 분산 비치 관리됨 시장지역 인근 비상소화장치 4개소 관리상태 확인한 바 이상없음
○ 화기 취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	-방재실 및 안전관리자 안전관리실태 점검 확인 지도함 -시장내 화기취급장소(음식점등)안전 관리 지도함
○ 소방통로 학보상태 화재진압활동 장애여부	-대로변에 위치하여 소방통로 확보됨 장애요인등 특이사항 없음
○ 기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	충정타워(소장 김권기), 충정리시온(이효준 과장) 영천시장(부회장 장형일)관리자에게 화 재취약요인 사전제거 및 순찰 철저토록 지도함 (1전통시장1소방관 멘토링담당제 병행)
위 보고자 계 급 : 소방경 성 명 :김 영 훈 (인)