문서번호	급수운영과-14495
보존기간	년
결재일자	2017.8.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	급수운영과장
최창원	08/08 박희철
협 조

서비스반 일일 업무처리 일지

2017.8.8

담당업무:구역관리 및 민원업무

(최창원)

연 번	수 요 가	접수내용	조 치 사 항	비 고
1	******* ********* ********* *** ***************************	불출수	-수압 : kg/㎠ -계량기구경 : 40m/m -건물내용 : 지하1층, 지상5층(롯데백화점 문화센터) -급수형태 : 저수조+펌프 사용 -불출수실태 : 역류방지밸브 작동 불량으로 인한 불출수 -조치사항 : 카트리지 조치 후 정상 출수

□ 민원 접수 처리 현황

□ 상수도공사 현장 입회

연 번	상수도 공사 현장	현장 입회 및 조치 내용	비 고
-	-	-	-

연 번	위 치	현장 입회 및 조치 내용	비 고
1	압구정로 (현대백화점 앞)	-작업현황:상수도 관로 공사구간 -작업내용:D300m/m 상수도 공사구간 관로 및 밸브 확인, 점검
2	신사역 사거리	-순찰현황:지하철 터파기 현장 -순찰내용:신분당선 지하철 터파기 공사현장 순찰, 점검(D600m/m)
3	도곡로63길 12 (대치동 935-38)	-민원현황:불출수 -민원내용:D40m/m, 수용가 확인한바 정상 출수

□ 기타작업현황