	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	고층건축물 옥상「생명의 문」확보 현장 확인 보고

1. 예방과-16362(2017.08.07.)호『고층건출물 옥상「생명의 문」확보 여부 및 소화기 위치표시 설치 계획 보고』와 관련입니다.

2. 화재 등 유사시 옥상 문이 잠겨져 있어 인명피해 발생 우려가 있는 관내 고층건축물(헬리포트 설치 대상)을 방문하여 생명의 문 확보 여부를 현장 확인하고 건물 관계자에게 보이는 소화기 설치 및 위치표지 설치 계도 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 일  시 : 2017. 8. 8.(화) 10:00 ~ 14:00

나. 대  상 : ******************************

다. 확인자 : 예방과장, 예방팀장, 예방계획, 시설지도

라. 내  용

- 옥상 생명의 문 상시 개방됨을 확인함

- 비상문 자동개폐장치 미설치 → 공문 발송 요구

- 보이는 소화기 설치 및 소화기 위치표지 설치 → 공문 발송 요구

- 소방안전관리자 및 관계자 소방안전교육 실시 등

3. 행정사항

가. 비상문 자동개폐장치 설치 요청 공문 발송 및 설치시 현장 확인

나. 보이는 소화기 설치 및 소화기 위치표지 설치 요청 공문 발송 및 확인

붙임  고층건축물 생명의 문 확보 현장 확인 1부.  끝.

담당자	강선욱		예방팀장	최강의		예방과장	08/08 김대선
협조자
시행	예방과-16472	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 (등촌동) 강서소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3663-1190	/전송	02-3661-1173	/	20054@seoul.go.kr	/	부분공개(6)