	관악소방서
수신	대학동장
(경유)
제목	지역주민 건의사항에 관한 회신

1. 항상 소방행정 발전에 도움 주시는 대학동 주민센터의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 대학동-10153(2017.08.03.)『지역주진 건의사항 처리요청』와 관련하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 주민건의 사항요지

○ 관악구 ************ 건물 앞에 비상소화장치함이 설치되었으나 건물 리모델링 과정에서 철거되었음. 이 지역이 골목이 좁고 고지대여서 화재 발생 시 재산,인명상 많은 피해가 발생될 것으로 우려되므로 새로운 후보지를 선정하여 설치 할 것을 요청함

나. 향후 조치계획

○ 관악구 ************ 건물 리모델링 관련 비상소화장치함 이설요청(2017.07.18.)으로 임시폐전 된 상태이나 지역 특성상 화재시 소방차 진입이 곤란한 지역임을 감안 7. 21 ~ 8 . 4 까지 이설예정지를 파악하였으나 지역 주변 도로와 공간의 협소로 예정지 선정이 매우 어려움. 주민 건의사항을 적극 반영하여 LH(한국토지주택공사) 측에 협조요청 등 이설 관련업무에 필요한 기간을 감안하여 8. 30일 이내에 이설예정지 재검토 후 주민안전을 위하여 빠른시일 이내에 이설을 완료하도록 하겠습니다.  끝.

	관악소방서장
담당자	이대영		대응총괄팀장	조동열		재난관리과장	08/08 주병식
협조자
시행	재난관리과-5703	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 (봉천동)관악소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-886-1192	/전송	02-874-8119	/		/	대시민공개