＂서울의 도시 실험, 2017 서울도시건축비엔날레!＂
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2017년 하반기 대형굴착공사장 유출지하수 관리실태 점검 안내

1. 귀 기관(사)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 대형굴착공사장의 지하수 유출로 인한 지하수위 저하 및 주변 지반침하를 예방하기 위하여 대형굴착공사장을 대상으로 서울시 순회점검반을 아래와 같이 운영하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 점검대상 : 대형 토목·건축공사장 443개소

나. 점검기간 : 2017. 8월 ~ 12월

다. 점검방법

○ 서울시점검반(2인1조 2개반) 순회 점검, 자치구 별도 실시

○ 유출량이 많은 공사장은 시·구 합동점검 실시

라. 주요 점검내용

○ 유출지하수 발생 여부
○ 공공하수도 사용개시 신고 / 계측기 설치(봉인) 여부

○ 굴착행위 신고 / 지하수유출감소대책 신고 여부

○ 지하수위 변동 계측 여부 등

마. 협조사항

○ 점검반 현장안내 및 점검 협조

○ 유출지하수 관리자료 제출 : 별도서식(현장점검반 지참).  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	대형굴착공사장,[명단별지첨부]
주무관	배금임		토양지하수팀장	김상동		물순환정책과장	08/09 안대희
협조자
시행	물순환정책과-15386	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 8층 (서소문동)	/
전화	02-2133-3778	/전송	02-2133-1041	/	phoenixkb@seoul.go.kr	/	대시민공개